Załącznik nr 1

Formularz kalkulacji cenowej

Naprawa, kalibracja, wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości

alkoholu w wydychanym powietrzu

ALKOTEST DRAGER  7410  - sztuk 72

| Lp. | Nazwa usługi | Przewidywana ilość usług w czasie trwania umowy | Cena brutto za 1 usługę | Wartość brutto zamówienia ( 3x4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wzorcowanie | 144* |  |  |
| 2 | Kalibracja / adiustacja | 144* |  |  |
| 3 | Wymiana akumulatora 6V w analizatorze | 35 |  |  |
| 4 | Wymiana baterii LR14 1,5V w analizatorze | 35 |  |  |
| 5 | Wymiana silnika | 10 |  |  |
| 6 | Wymiana wyświetlacza | 13 |  |  |
| 7 | Wymiana grzejnika | 5 |  |  |
| 8 | Wymiana sensora | 10 |  |  |
| 9 | Czyszczenie filtrów i kanału wzorca gazowego | 144* |  |  |
| 10 | Wymiana baterii LR 1,5 V w drukarce | 10 |  |  |
| 11 | Wymiana obudowy dolnej | 5 |  |  |
| 12 | Wymiana obudowy górnej | 5 |  |  |
| 13 | Naprawa układu pomiarowego | 7 |  |  |
| 14 | Naprawa układu poboru próbki | 7 |  |  |
| 15 | Naprawa układu sterowania | 7 |  |  |
| 16 | Naprawa układu zasilania | 7 |  |  |
| 17 | Naprawa układu pamięci | 7 |  |  |
| 18 | Naprawa układu stabilizacji temperatury | 7 |  |  |
| OGÓŁEM BRUTTO |  |  |

*  ilość usług w okresie roku ( tj. 72 szt. x 2 wzorcowania rocznie  = 144)

cena wymiany obejmuje również cenę wymienianego elementu

…...........................................

( podpis(y)Wykonawcy)