Załącznik nr 2

Formularz kalkulacji cenowej

Naprawa, kalibracja, wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości

alkoholu w wydychanym powietrzu

Analizator LION SD400  - sztuk 10

| Lp. | Nazwa usługi | Przewidywana ilość usług w czasie trwania umowy | Cena brutto za 1 usługę | Wartość brutto zamówienia ( 3x4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wzorcowanie | 20* |  |  |
| 2 | Kalibracja / adiustacja | 20* |  |  |
| 3 | Pełna diagnostyka i regulacja | 20* |  |  |
| 4 | Wymiana silnika wersja 3,4 | 3 |  |  |
| 5 | Wymiana silnika wersja 3,8 | 3 |  |  |
| 6 | Wymiana czujnika alkoholu | 3 |  |  |
| 7 | Wymiana czujnika przepływu wersja 3,4 | 3 |  |  |
| 8 | Wymiana czujnika przepływu wersja 3,8 | 3 |  |  |
| 9 | Wymiana dławika | 3 |  |  |
| 10 | Wymiana buzera | 3 |  |  |
| 11 | Wymiana panelu przycisków | 3 |  |  |
| 12 | Wymiana wyświetlacza | 3 |  |  |
| 13 | Wymiana złączki zasilania | 3 |  |  |
| 14 | Wymiana baterii alkalicznych | 10 |  |  |
| 15 | Wymiana baterii litowej | 8 |  |  |
| OGÓŁEM BRUTTO |  |  |

* ilość usług  w czasie trwania umowy ( tj. 10 szt. x 2 wzorcowania = 20)

cena wymiany obejmuje również cenę wymienionego elementu

…...........................................

( podpis(y)Wykonawcy)