Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

1. Resuscytator w postaci worka samorozprężalnego.

- Sprzęt jednorazowy

- Przeźroczysty

- Wykonany z PVC lub silikonu

- Transparentne opakowanie – walizka/pudełko z twardego plastiku

- Przeznaczenie dla osób dorosłych

- Pojemność 2000 ml

- Objętość oddechowa ok. 1500 ml

- Średnica końcówki łączącej 22/15

- Możliwość podłączenia rezerwuaru z tlenem

- 2 maski w zestawie (rozmiar 4 i 5), obracane o 360o

- Co najmniej 3 letni termin ważności

- Opakowanie oznaczone logami: Województwa Zachodniopomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Dodatkowy zapis „Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego”. Oznaczenie może być wykonane w postaci naklejki bądź 
w inny widoczny sposób.

Opcjonalnie pożądane:

- Wbudowany w worek pasek na dłoń

- Antypoślizgowa/chropowata powierzchnia worka

- Dodatkowa maska w rozmiarze 3

- Termin ważności 5 lat

2.  Jednorazowa maska do resuscytacji krążeniowo oddechowej typu „Pocket mask”.

- Zawór jednokierunkowy

- Średnica końcówki łączącej 22/15

- Twarde etui

- Opakowanie oznaczone logami: Województwa Zachodniopomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Dodatkowy zapis „Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego”.

Oznaczenie może być wykonane w postaci naklejki bądź w inny widoczny sposób.

Wymaganym jest załączenie projektu naklejki do akceptacji przez Biuro Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.