KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W SZCZECINIE

**Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji**

70-521 Szczecin, ul. Piotra i Pawła 4/5, tel. 47 78 11 425, fax 47 78 11 423

e-mail: **wzii@sc.policja.gov.pl**

**Załącznik nr 1**

**Formularz asortymentowo-cenowy**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla celów realizacji zadania:

**Wirówka laboratoryjna wraz z wyposażeniem- 1 kpl**

**–** zasilanie: 230V 50/60Hz; sterowanie: elektroniczne umożliwiające zapamiętywanie programów użytkownika (min 60), układ alarmowania o stanie pracy urządzenia, wymagany układ rozpoznawania wirnika, zakres obrotów: 100 ÷ 16 000 obr./min. (lub szerszy), kompatybilna z wirnikiem MPW REF 11715.

- szybkoobrotowy wirnik kątowy (min. 12 000 obr./min.), kompatybilny z wirówką 12 x 5ml na probówki typu Eppendorf - (1szt.)

- skaner do identyfikacji próbek wraz z podstawą - rodzaj skanowanych kodów: 1D, 2D; interfejs komunikacyjny: USB; rodzaj technologii skanowania: imager; klasyfikacja ochrony: min. IP42; rodzaj podstawy skanera: elastyczna typu „gęsia szyja” umożliwiająca zmianę kąta pozycji skanera- (9szt.)

- gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

 lub równoważny\*

**Proponowany model/ producent/ …..............**

**Cena brutto za zestaw …................… wartość brutto………….**

 \****Zamawiający oczekuje produktu posiadającego nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego do oferty należy dołączyć kartę katalogową zaoferowanego sprzętu.***

 ………………………………...

 (podpis oferenta)