Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla celów realizacji zadania:

Lornetka noktowizyjna- 2 szt.

minimalne parametry techniczne:

- dzienno-nocna, lekka, odporna na wstrząsy i trudne warunki atmosferyczne (wodoodporna).

- odporna na temperatury co najmniej -30/+40°

- powiększenie  nie miej niż  4x

- rozdzielczość sensora nie mniej niż 1080p

- zakres ostrości nie mniej niż 3,5 m

- zasięg rozpoznania nie mniej niż 200 m

- kąt widzenia obiektywu nie mniej niż 6°

- zakres regulacji dioptrii nie mniej niż  +/- 4

- czas pracy bez źródła zasilania nie mniej niż 7 godz.

- waga nie więcej niż 1100 g

- wyposażona w pokrowiec, pasek na szyję, osłonę obiektywu, chusteczkę do czyszczenia optyki, baterie.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

Proponowany model/ producent/ …..............

Cena brutto za sztukę …................… wartość brutto………….

…...............................................................

(podpis oferenta)