Zapytanie ofertowe

| LP | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa produktu/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontener magazynowy LC 20 ' | 1 Kontener magazynowy LC 20” o wysokości 2,5m Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Dopuszczalna różnica w gabarytach to +/- 10cm. Metalowy kontener uniwersalny ogólnego przeznaczenia. Wykonany ze stali, wyposażony w drzwi na krótszym boku, podłoga stalowa. Blacha – fosforowanie cynkowe i gruntowanie za pomocą katodowego lakierowania przez zanurzenie, lakierowany metoda proszkową, odznaczający się wysoką odpornością na korozję i promieniowanie UV. Konstrukcja z jednym prętem ryglującym (kutym i ocynkowanym) przy skrzydle umożliwiającym szybkie otwieranie i zamykanie. Kontener wyposażony w zamknięcie na zamek patentowy – wewnętrznie usytuowany, zabezpieczenie antywłamaniowe. Kontener wyposażony w dwie kratki wentylacyjne o wymiarach min. 10*10cm umiejscowionych w dwóch przeciwległych ścianach ( przód- tył) w celu większej cyrkulacji powietrza. | 5 |  |  |  |

Wyk. 1 egz.

Opr. anna mićko (91 82 11 473)