Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część I
Apteczka zrywana udowa:
- budowa jednokomorowa
- wykonana z materiału Cordura,
- wymiary: min. 20 (wys.) x 15 (szer.) x 7 (gł.) cm,
- kolor czarny lub granatowy,
wyposażona w:
- system gumek i kieszonek umożliwiających mocowanie zawartości wewnątrz apteczki,
- system taśm do montażu na kamizelce,
- regulowana, elastyczna taśma do montażu na udzie,
- system szybkiego zrywania lub odpinania,
- system Molle umożliwiający dopięcie dodatkowego wyposażenia.
       2) Wyposażenie apteczki:
a) celox gaza zrolowana – opatrunek hemostatyczny:
- sterylna gaza w rolce o długości min. 3 m i szerokości i szerokości min. 7 cm.
- opakowanie wodoodporne
b) staza taktyczna – opaska zaciskowa stosowana do tamowania krwawienia z kończyn
o charakterze żylnym i tętniczym:
- jednoczęściowa,
- system zamknięcia zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem,
- zapinanie opaski za pomocą taśmy samozaczepnej „rzep”,
- możliwość wyjęcia opaski z opakowania jedną ręką
c) opatrunek osobisty izraelski:
- bandaż w kolorze zielonym o szerokości min. 10 cm i długości 4,5 m z podściółką (10 cm x 18 cm)
- wyposażony w klamrę umożliwiającą zmianę kierunku bandażowania,
- konstrukcja umożliwiająca założenie bandaża jedną ręką,
- opakowanie próżniowe, sterylne.
d) nożyczki do ratownictwa taktycznego:
- przeznaczone do cięcia tkanin ubraniowych, pasów bezpieczeństwa, przewodów,
- wykonane ze stali węglowej,
- wyposażone w ergonomiczne, antypoślizgowe uchwyty,
- niewymagające ostrzenia,
- z możliwością sterylizacji w autoklawie
- wielkość: 15 cm – 17 cm.

Na apteczkach powinno być trwale umieszczone:
- logo Województwa Zachodniopomorskiego "Pomorze Zachodnie" wraz z zapisem:
"Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego",
- logo OPP,
- logo Policji.
Loga umieszczone od spodu apteczki.

Część II

Kamizelka ratunkowa pneumatyczna automatyczna:
- wyporność min. 150 N zapewniona przez nabój CO²,
- obwód w klatce piersiowej w zakresie 100 cm - 140 cm,
- kolor czarny,
- waga do 1 kg,
- zgodna z ISO 12402-3
- z możliwością napełnienia w sposób:

- automatyczny,
- manualny,
- ustny.

Na opakowaniach kamizelek powinno być trwale umieszczone:
- logo Województwa Zachodniopomorskiego "Pomorze Zachodnie" wraz z zapisem:
 "Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego",
- logo OPP,
- logo Policji.

Do wykonanych projektów wymaganym jest załączenie zdjęć poglądowych.