Załącznik nr 1

**Formularz asortymentowo-cenowy**

**MONOKULAR TERMOWIZYJNY - 1 szt.**

Wymagania dotyczące ukompletowania i rozwiązań:

**Termowizor** powinien posiadać funkcję i spełniać kryteria:

1. Mała, kompaktowa wielkość, waga ok. 500g.
2. Sensor o rozdzielczości minimum 640 × 512 px.
3. Odświeżanie o częstotliwości nie mniejszej niż 50 Hz.
4. Obiektyw o rozmiarze co najmniej 35mm.
5. Wbudowana pamięć wewnętrzna wielkości minimum 16 GB.
6. Klasa wodoszczelności wg klasyfikacji IPX nie niższa niż IPX-7 / OB 4.
7. Zoom cyfrowy co najmniej x8
8. Możliwość pracy w zakresie temperatur od -20 °C do 55 °C
9. Długość pracy na baterii bez potrzeby ładowania nie niższa niż 5h
10. Czułość termiczna spełniająca wymagania zgodnie z NETD: poniżej 35 mk (@25°C).
11. Oprogramowanie posiadające funkcje:
* DDE (digital detail enhancement) – cyfrowe wzmocnienie detali,
* 3D DNR (3D digital boise reduction) – cyfrowa redukcja szumu,
* AGC (automatic gain control) – automatyczna kontrola wzmocnienia
* Dalmierz statyczny – umożliwia pomiar odległości na podstawie preselekcjonowanych wariantów lub zdefiniowanego przez użytkownika,
* Śledzenie najwyższych temperatur i ich oznaczanie.

**nazwa/ nr katalogowy produktu.............................................1 szt. x cena brutto…..................**

…………………………………… ......................................

(miejscowość , data) (podpis oferenta)

 **Załącznik nr 2**

**ZLECENIOBIORCA:**

**ZLECENIE nr ………………... z dn. ……………………...2021 r.**

 **ZLECENIODAWCA:**

 Komenda Wojewódzka Policji

 ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecinie

 NIP 851-030-96-92, REGON 810903040

KWP w Szczecinie składa zamówienie na zakup n/wym asortymentu:…………….zgodnie z ofertą cenową przesłaną………….dnia…… 2021 r.

1. Wartość zlecenia zł brutto.
2. Termin realizacji zamówienia do 14.12.2021 r.
3. Warunki płatności: przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez KWP w Szczecinie.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia na adres:

**Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie**

**Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji**

**ul. Piotra i Pawła 4/5**

**70-521 Szczecin**

 5. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Dorota Derda-Chudzińska tel. 47 7811 444

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zleceniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

zakup zlecony poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) poniżej kwoty 130 000 zł.

**ZLECENIODAWCA**

Wyk. 2 egz.

 Załącznik nr 3

**PROTOKÓŁ ODBIORU**

Przedmiotem dostawy zgodnie z zawartym zleceniem nr …………..

z dnia …………………. r. jest

………………………………………………………………………….

**Ze strony Zamawiającego:**

……………………………..

……………………………...

**Miejsce dokonania odbioru:**

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji

ul. Piotra i Pawła 4/5

71-521Szczecin

Końcowy wynik odbioru:

Pozytywny\*

Negatywny\*

zastrzeżenia..............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | ............................................................... |  | ............................................................... |
|  | (przedstawiciel Zamawiającego) |  | (przedstawiciel Wykonawcy) |