KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W SZCZECINIE

**Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji**

70-521 Szczecin, ul. Piotra i Pawła 4/5, tel. 47 78 11 425, fax 47 78 11 423

e-mail: **wzii@sc.policja.gov.pl**

**Załącznik nr 1**

**Formularz asortymentowo-cenowy**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla celów realizacji zadania:

**Zadanie 1**

***Zestaw oświetlaczy:***

- oświetlacz Crime-Lite Foster&Freeman 82S niebiesko-zielony 445-510 nm(QCL/82S/BG)-2 szt.

- oświetlacz Crime-Lite Foster&Freeman UV 350-380mm (QCL/82S/UV2)-1 szt.

- ładowarka MakitaDC 18SD1 szt., +batyerie BL18S0B 5,0 Ah LXT 18V li-on ze wskaźnikami ładowania -2 szt.

- zasilacz sieciowy do oświetlaczy(QCL/80)-2 szt.

- adapter(QCL/82S/011) do podłączenia oświetlacza z baterią -3 szt.

- gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

 lub równoważny\*

**Proponowany model/ producent/ …..............**

**Cena brutto za zestaw …................… wartość brutto………….**

**Zadanie 2**

***Zestaw do przygotowania próbek:***

- wirówka - vorteks MSC6000 MultiSpin-1 szt.

- wytrząsarka Vortex TX4 z czujnikiem podczerwieni i cyfrowym wyświetlaczem -1 szt.

- rotator Multi RS-60- 1 szt.

- lampa UV typ 6PLU- długość fal 254 mm i 366mm- 1 szt.

- gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

 lub równoważny\*

**Proponowany model/ producent/ …..............**

**Cena brutto za zestaw …................… wartość brutto………….**

**Zadanie 3**

***Wirówka laboratoryjna MPW M-Universal 230V 50/60 Hz - 1 kpl***

zakres obrotów 90÷18000 RMP z wirnikiem kątowym 12x5ml na probówki Eppendorf® z zatrzaskiwaną pokrywą (kąt 45°) max RPM/RCF dla MPW352/R/RH, MPW-260/R/RH, MPW-150R:15 000 rpm/21 382xg, M-Science, M- Universal:12 000rpm/13 684xg.

- gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

lub równoważny\*

**Proponowany model/ producent/ …..............**

**Cena brutto za sztukę …................… wartość brutto………….**

 **Zadanie 4**

 ***Zestaw do fotografii z wyposażeniem***

- Aparat cyfrowy z możliwością nagrywania filmów 4K + obiektyw do aparatu cyfrowego (18-135mm) APARAT CANON EOS 90D + ob. 18-135 ISUSM ;

 - Statyw do aparatu cyfrowego STATYW BENRO iT25 Traveller Kit;

 - Obiektyw do aparatu cyfrowego (70-300mm) OB. CANON 70-300 F4.0-5.6 EF IS II USM;

 - Zestaw przenośnych lamp do fotografii studyjnej -zestaw Nanlite FORZA60 2 Light Kit;

 - Akumulatory do przenośnych lamp do fotografii studyjnej AKUMULATOR NEWELL zam. Sony NP-F960/ 970-2 szt.

- Ładowarka do akumulatorów do lamp do fotografii studyjnej -ładowarka Newell Ultra Fast do akumulatorów serii NP-F, NP-FM;

 - Statyw do lamp oświetleniowych STATYW QUANTUUM Quadralite AIR 260 cm -2 szt;

 -Adapter do zasilania aparatu z baterii zewnętrznych -Patona Dummy Adapter baterii Canon Canon LP-E6N z D-Tap;

 - Akumulator dodatkowy do aparatu -akumulator PATONA LP-E6N do Canon EOS

 90D 80D 7D 70D 6D 60D EOS R Premium;

 - Lampa błyskowa do aparatu cyfrowego- LAMPA QUADRALITE Stroboss 36 Canon;

 - Kabel podłączeniowy USB-C do mini B 5-Pin - KABEL TETHER TOOLS USB-C to 2.0 Mini B 5-Pin 4,60m pomarańczowy;

 - Torba transportowa do sprzętu fotograficznego TORBA LOWEPRO Nova 200 AW II czarna;

 - Obiektyw makro do aparatu fotograficznego OB. CARL ZEISS Makro-Planar 100 F2 T ZE / Canon;

 - Gotowy zestaw do wykonywania precyzyjnej reprodukcji fotograficznej- ZESTAW FOMEI REPRO KIT do fotografii precyzyjnej;

 - gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

 lub równoważny\*

**Proponowany model/ producent/ …...........…**

**Cena brutto za zestaw …................… wartość brutto………….**

 \****Zamawiający oczekuje produktu posiadającego nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego do oferty należy dołączyć kartę katalogową zaoferowanego sprzętu.***

 **Dopuszcza się złożenie oferty odrębnie na każde zadanie.**

 ………………………………...

 (podpis oferenta)