Szczecin, dn. 14.07.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych 
w ramach realizowanego projektu pn.  "Power On-podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia  ofiar przestępstw”  w postaci:

Przenośna pętla indukcyjna eLoop firmy Opus Technologies lub równoważna	2 szt

  - wymiary 250/185/80 mm

  - z tyłu urządzenia znajdują się 2 potencjometry, które pozwalają wybrać poziom emisji pola magnetycznego (jak również dla słuchawki)

  - alarmowa dioda led umieszczona z przodu i z tyłu pętli pozwalająca na sygnalizowanie użytkownikom i klientom, że urządzenie działa i można przełączyć aparat słuchowy w tryb T

  - zawiera słuchawkę i mikrofon, które pozwalają na odbiór wyraźnego dźwięku nawet przez osoby bez aparatu słuchowego

  - kompatybilność z aparatem słuchowym

  - złącze mikro USB

  - czas ładowania 4 godziny

  - czas działania bez ładowania 10 godzin

  - akumulator litowo- jonowy: 3,7 v, 4000mAh

  - zgodność z normą EN-60118-4

  - norma CE

  - okres gwarancji- 24 miesiące

Vasco Translator M3 lub równoważny	2 szt

-tłumaczenie głosowe rozmowy na wybrany język wraz z zapisaniem wypowiadanych, przetłumaczonych fraz na wyświetlaczu urządzenia

- obsługa min. 20 najpopularniejszych języków (niezbędny: polski, niemiecki, rosyjski, angielskim ukraiński

-darmowe nielimitowane aktualizacje

- darmowy dożywtoni nielimitowany internet umożliwiający tłumaczenie również za granicą              (min. na terenie UE)

- tłumaczenie konferencji i spotkań -możliwość jednoczesnego tłumaczenia rozmów w min 5 językach

- tłumaczenie rozmów telefonicznych

- wbudowana kamera  umożliwiająca wykonanie zdjęcia i przetłumaczenia sfotografowanego tekstu

- w komplecie dedykowane etui ochronne, powerbank o pojemności min 10000mAh, ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa

- menu w języku polskim

- polska instrukcja obsługi

- produkt fabrycznie nowy

- gwarancja – 24 miesiące

Każda z wyżej  wymienionych pozycji będzie osobno weryfikowana pod względem cenowy i wizualnym.

1) Forma i termin złożenia ofert:

- oferty należy składać do dnia 21.07.2022 r. do godz. 10.00 drogą elektroniczną na adres:

agata.wanagiel-beres@sc.policja.gov.pl          tel. 47 -78-11-440

katarzyna.budzynska@sc.policja.gov.pl          tel  47- 78-11-489

- zapytania dotyczące sprzętu proszę kierować do Pana: Piotr Puzoń,

adres email: piotr.puzon@sc.policjia.gov.pl  	    tel. 47-78-12-065

2) Czas realizacji zamówienia: do 14 dni roboczych

3) Warunki płatności: płatność wynagrodzenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze, nastąpi w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury.

4)Powołując się na art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych proszę o wskazanie, 
czy Państwa firma zatrudnia osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych.

5) Pozostałe warunki:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do realizacji zamówienia i nie rodzi skutków prawnych,               nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

opr. K.Budzyńska

tel. 47-78- 11 -489