Załącznik nr 1

Zadanie nr 1

Urządzenie do badania trzeźwości w walizce -  2 szt.

- urządzenie do wykorzystania służbowego, wielorazowego użytku (bez możliwości używania ustników)

- Zakres pomiaru: 0,00-5,00‰

- Dokładność pomiaru: 0,01‰

- Precyzja pomiaru: +/- 0,07‰ BAC przy 1‰

- Wyświetlacz: kontrastowy wyświetlacz LCD

- Wynik: na wyświetlaczu LCD

- Czas poboru próbki:  do 5 sekund

- Tryb pomiaru: aktywny bądź pasywny

- Zasilanie: baterie alkaliczne typ AA, akumulatorki AA

- Dodatkowe opcje: sygnalizacja dźwiękowa (początek pomiaru, koniec pomiaru, rozładowanie baterii, uszkodzenie sensora), funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po dłuższym czasie bezczynności, dioda LED uzupełniająca wskazania na wyświetlaczu (czerwony i zielony kolor), latarka LED (światło białe), wbudowane w obudowę magnesy umożliwiające przymocowanie urządzenia do metalowych powierzchni

- Certyfikacja: w zależności od konfiguracji urządzenie może posiadać dowolne certyfikaty UE,      w tym: N 60068-2-32, 2004/108/WE, EN 16280, EN 15964, NHTSA, FDA; certyfikat CE dopuszczający do sprzedaży na terenie EU, świadectwo kalibracji pozwalające na wykorzystanie urządzenia zaraz po jego zakupie

- Kalibracja: zalecana co rok bądź 50.000 pomiarów

Cena zł brutto za sztukę…................…        wartość brutto………………………………….

………………………………...                      …………………………………………..

(miejscowość , data) 					(podpis oferenta)

Producent ……………………… model………………………………...

Zadanie nr 2.

Urządzenie wielofunkcyjne multitool-  10 szt.

Urządzenie typu multitool do wykonywania prostych prac montażowych, tnących, przecinania, ściskania i przykręcania oraz naprawczych

Ostrze nożowe gładkie, ostrze nożowe ząbkowane, piłę i pilnik można otworzyć bez konieczności rozkładania kombinerek.  Wszystkie wymienione  narzędzia blokowane są za pomocą indywidualnych blokad, pozostałe współpracują z dwiema blokadami zapadkowymi.

Gniazda śrubokrętów wraz z zestawem dwustronnych końcówek różnego typu pozwalają na szeroki zakres prac montażowych i naprawę różnorakiego sprzętu. wygodne przenoszenie zapewniające  znajdująca się w zestawie kabura oraz odejmowany klips umożliwiający przypięcie  za paskiem lub o krawędź kieszeni.

Funkcje:

- kombinerki płaskie

- kombinerki standardowe

- przecinak do drutu

- przecinak do drutu twardego

- zaciskacz

- ostrze nożowe gładkie

- ostrze nożowe ząbkowane

- hak tnący

- nożyczki

- pilnik do metalu i drewna

- piła do drewna

- śrubokręt płaski

- 3 gniazda na końcówki śrubokrętów

- otwieracz do konserw i kapsli

- linijka

- zdejmowany klips do noszenia

- zestaw końcówek śrubokrętów (2 w narzędziu +  wymienne)

- gwarancja producenta: minimum 10 lat

- dane techniczne:materiały: tytan i stal nierdzewna,wymiary: po złożeniu – dł. do 105  mm x 	szer. do 40 mm.,waga: do 250 gr.

Cena zł brutto za sztukę…................…        wartość brutto………………………………….

………………………………...                      …………………………………………..

(miejscowość , data) 					(podpis oferenta)

Producent ……………………… model………………………………

Zadanie  nr 3

Specjalistyczny kombinezon na łódkę:   10 - kompletów

Kurtka i spodnie (komplet) w jednolitym kolorze czarnym, granatowym lub stalowym  / ciemnoszarym (dopuszczalne mieszanki kolorów na panelach (ciemnoniebieski / granatowy, stalowy / granatowy, ciemnoszary / stalowy) .

Kurtka

- przeciwdeszczowa min. 15000, nie wsiąka wody

- oddychająca min. 5000 g

- szybkoschnąca

- zamki i zamknięcia kieszeni szczelne, wodoodporne

- w pełni uszczelniona na szwach

- krój regularny długość ¾

- regulowany kaptur,

- dwie szczelne kieszenie na dole kurtki typu cargo

- jedna lub dwie kieszenie na piersi

- regulowane mankiety

- mile widziane wzmocnienia w newralgicznych miejscach – łokcie, dół kurtki

Spodnie

- przeciwdeszczowe min. 15000, nie wsiąka wody

- oddychające min. 5000 g

- szybkoschnące

- zamki i zamknięcia kieszeni szczelne, wodoodporne

- na regulowanych, elastycznych szelkach

- w pełni uszczelnione na szwach

- krój regularny, podwyższony stan zakrywający dolną część pleców i brzucha,

- dwie szczelne kieszenie na dole spodni

- mile widziane wzmocnienia w newralgicznych miejscach – tył spodni na wysokości pośladków, kolana, dół nogawek

- regulacja w pasie

Cena zł brutto za kpl…................…        wartość brutto………………………………….

………………………………...                      …………………………………………..

(miejscowość , data) 					(podpis oferenta)

Producent ……………………… model………………………………...

Zadanie  nr 4

Specjalistyczna kurtka na łódkę: 10 sztuk.

Kurtka chroniąca przed wiatrem i deszczem typu softshell

- wodoodporna min. 10000 mm

- oddychająca min. 3000 g

- wiatroodporna

- szybkoschnąca

- uszczelniona na szwach

- zapięcie na zamek błyskawiczny

- zamki wodoodporne

- dwie boczne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny wodoodporny

- jedna kieszeń zewnętrzna na klatce piersiowej zapinana na zamek błyskawiczny wodoodporny 	(dopuszczalne dwie kieszenie na klatce lub jedna wewnętrzna)

- kaptur z regulowanym stoperem

- stójka z osłoną podbródka

- regulacja na mankietach na rzep

- regulacja na dole kurtki  ze stoperami

- kolor granatowy lub czarny

- minimum dwa lata gwarancji

Cena zł brutto za sztukę…................…        wartość brutto………………………………….

………………………………...                      …………………………………………..

(miejscowość , data) 					(podpis oferenta)

Producent ……………………… model………………………………...

Zadanie nr 5

Specjalistyczne buty na na łódkę: 50  par

- buty typu sportowego do używania w środowisku mokrym,

- but niski wsuwany lub sznurowany za pomocą taśmy lub rzepa,

- szybkoschnący z materiałów syntetycznych, gwarantujacy wentylację

- podeszwa antypoślizgowa gwarantująca przyczepność i amortyzację (komfortowa wkładka)

- kolor czarny

- minimum dwa lata gwarancji

Cena zł brutto za sztukę…................…        wartość brutto………………………………….

………………………………...                      …………………………………………..

(miejscowość , data) 					(podpis oferenta)

Producent ……………………… model/nr katalogowy………………………………...