KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W SZCZECINIE

**Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji**

70-521 Szczecin, ul. Piotra i Pawła 4/5, tel. 47 78 11 425, fax 47 78 11 423

e-mail: **wzii@sc.policja.gov.pl**

**Załącznik nr 1**

**Formularz asortymentowo-cenowy**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla celów realizacji zadania:

**Zadanie 1**

Mikroskop stereoskopowy LEICA S9:

* mikroskop na statywie
* powiększenie do ok 55x
* szybki zoom od 9:1 - od ogółu do szczegółu
* odległość robocza ok 120 mm
* oświetlenie
* głębia ostrości 12 mm
* możliwość dołączenia zintegrowanej kamery
* gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

lub równoważny\*

**Proponowany model/ producent/ …..............**

**Cena brutto za kpl.…................… wartość brutto………….**

**Zadanie 2**

Zestaw do mikroskopu zawierający:

* przewód przedłużający (długość 2m) do kamery mikroskopowej KEYENCE VHX-7020
* przewód przedłużający (długość 2m) do stolika mikroskpowego KEYENCE VHX-S750E
* urządzenie znakujące (drukarka etykiet biurkowa/ półprzemysłowa) o parametrach:
* posiadająca interpreter ZPL / ZPL II (Zebra);
* komunikacja ethernet;
* rozdzielczość min. 203dpi;
* *wyposażona w cutter;*
* gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

lub równoważny\*

**Proponowany model/ producent/ …..............**

**Cena brutto za zestaw …................… wartość brutto………….**

**Zadanie 3**

Zestaw 2 sztuk lamp do obserwacji i zbierania mikrośladów:

* źródło światła – Led (żywotności diod: 50000 h),
* natężenia światła : 65 000 lux, z regulacją,
* podstawa z blokowanymi kółkami
* średnica pola roboczego: min 15 cm / max 26 cm,
* regulowana temperatura barwowa: 3500-4500 K,
* podstawa z blokowanymi kółkami.
* gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

lub równoważny\*

**Proponowany model/ producent/ …..............**

**Cena brutto za zestaw…................… wartość brutto………….**

\****Zamawiający oczekuje produktu posiadającego nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego do oferty należy dołączyć kartę katalogową zaoferowanego sprzętu.***

**Dopuszcza się złożenie oferty odrębnie na każde zadanie.**

………………………………...

(podpis oferenta)