FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY          	Załącznik nr 1

Przenośna stacja zasilania wraz z panelem solarnym-2 kpl

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | Opis zaproponowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przenośna stacja ładowania: Możliwość ładowania z: gniazda sieciowego 230V gniazda samochodowego 12V/24V paneli solarnych. Porty wyjściowe (minimum): 2 x AC 2000W max (maksymalna moc chwilowa min. 4000W) 220-240V (50Hz/60Hz) 1 x USB-A 15W 5V, 3A 1 x QC USB-A 18 W, 3,6-12, 3A 1 x USB-C 100W max 5-15/3A, 20V, 5A 1 x gniazdo samochodowe 12V, 10A max 1 x super DC 12V, 30A 1 x DC 552 12V/10A DC 5521 Output Moc wyjściowa: min. 2000W Gwarancja: min. 2 lata Akumulator: pojemność minimum 2000 Wh ilość cykli ładowania min. 1000 do 80% Wyświetlacz: Wbudowany Wskaźnik naładowania baterii Wskaźnik pozostałego czasu pracy Panel fotowoltaiczny Moc znamionowa: min 100 W (+/- 5W) Kompatybilność: z dostarczoną stacją ładowania |  |

Producent ……………………… model/nr katalogowy…………………………………

Cena netto za kpl…………..

Cena brutto za kpl………….x2kpl = wartość brutto ………………………………...

………………………………...                      …………………………………………..

(miejscowość , data) 					(podpis oferenta)