**Załącznik nr 1**

 **Formularz asortymentowo-cenowy**

****Crosslinker UV**** do wiązania kwasów nukleinowych z membranami 3 szt w zestawie

**Specyfikacja:**

* Długość fali promieniowania ultrafioletowego **254 nm**
* Źródło promieniowania ultrafioletowego min 5 lamp po 8 W (każda)
* Czas ekspozycji (maks. czas napromieniania UV) [min] 0-999,9
* Maksymalne napromienianie energią UV od 0 do 9,999 J
* Minimalne wymiary wewnętrzne min (W x D x H) [cm] 26 x 30 x 14
* Automatyczny monitoring energii UV,
* Drzwi przednie z wyłącznikiem bezpieczeństwa nieprzepuszczające promieniowania UV.

**Model, Producent: ………………………………………………………………...**

**Cena brutto za zestaw…………………………………………...**

**Do formularza należy dołączyć kartę katalogową produktu.**

…

…………………………..

(podpis i pieczęć oferenta)