## zadanie D
Załącznik nr 1 do Umowy (Zadanie D)
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
LP | Nazwa urządzenia |  | Miejsce użytkowania |  | ilość urządzeń | jednostkowa cena przeglądu i konserwacji brutto | ilość przeglądów i konserwacji | Oferowana wartość brutto ( ilość*cena jednostkowa*1)
1. | Klimatyzator LG typ P18EN, 603TAA | klimatyzator | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
2. | Klimatyzator FUJITSU | klimatyzator | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
3. | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna VBW, nr C 38606/15 | centrala wentylacyjna | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
4. | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna VBW, nr C 38607/15 | centrala wentylacyjna | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
5. | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna VBW, nr C 38608/15 | centrala wentylacyjna | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
6. | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna VBW, nr C 38609/15 | centrala wentylacyjna | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
7. | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna VBW, nr C 38610/15 | centrala wentylacyjna | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
8. | Klimatyzator LG, P18ELNS2 nr 505KAGS0G071 | klimatyzator | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
9. | Klimatyzator LG, P18ELNS2 nr 505KASL0G070, 505KACA0G067, | klimatyzator | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
10. | Klimatyzator LG, jednostka sufitowa model CT 12, nr 510KCCV0BW91 | klimatyzator | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
11. | Klimatyzator LG, MS09AQ nr 504KCHE0HA29 | klimatyzator | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
12. | Klimatyzator LG, MS09AQ nr 521M02PH | klimatyzator | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
13. | Klimatyzator LG, PO9RLNSB | klimatyzator | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
14. | Klimatyzator LG jednostka sufitowa kasetonowa CT 24 nr 508KKCEA05F12 | klimatyzator | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
15. | Klimatyzator LG, MS09AQ nr 504KCHVU0HA27 | klimatyzator | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
16. | Klimatyzator LG, MS09AQ nr 501KCMR0VX19 | klimatyzator | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
17. | Klimatyzator LG, MS09AQ nr 503KCWC0M105 | klimatyzator | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
18. | Klimatyzator LG, jednostka sufitowa kasetonowa, nr 510KCTB08X09, 510KCKJ08X13 | klimatyzator | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
19. | agregat skraplający do centrali wentylacyjnej | agregat do centrali | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 3 |  | 1
20. | Klimatyzator M:MS09AQ sn:504KEOHA29 | klimatyzator | KPP Gryfino | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
21. | Klimatyzator KAISAI typ KWX-18HRDO / KWX-18HRDI | klimatyzator | KP Chojna | ul. Roosvelta 1 | 1 |  | 1
22. | Klimatyzator FUJITSU AOYG24LFCC/ASYG24LFC | klimatyzator | KP Barlinek | ul. Ogrodowa 8 | 1 |  | 1
23. | Klimatyzator FUJITSU ASYG-12LMCA sn:E079466 | klimatyzator | KP Dębno | ul. Kościuszki 7 | 1 |  | 1
24. | Klimatyzator Daikin typ FTXS35K2V1B/RXS35LAV1B sn:I184871/I056042 | klimatyzator | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
25. | Klimatyzator Daikin typ FTXS35K2V1B/RXS35LAV1B sn:I184816/I056146 | klimatyzator | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
26. | Klimatyzator Daikin FTXS35JV1B sn: I184716 j.zew. M:RXS35LAV1B sn:I056146 | klimatyzator | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
27. | Klimatyzator Daikin jedn. zewn. RKS60F3V1B nr J006412, jedn. wewn. FTXS60GV1B nr E020291 | klimatyzator | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
28. | Klimatyzator Daikin, j.wewn. FTKS50K2V1B 2szt, nr J049835, J051277, j.zewn RXS50L2V1B 2szt. Nr J041893, J041767 | klimatyzator | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
29. | Klimatyzator Daikin, j.wewn. FTQ50C2VEB 1szt, nr J003748, j.zewn RXS50L2V1B 1szt. Nr J046248 | klimatyzator | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
30. | Klimatyzator Daikin, j.wewn. FFQ25C2VEB 3szt, nr J012597, J012583, J012582, j.zewn 5MXS90E3V3B2. Nr J000564 | klimatyzator | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
31. | Klimatyzator Daikin, j.wewn. FTXS35K2V1B 2szt, nr J184871, J184716, j.zewn. RXS35L2V1B. Nr J056146, J056042 | klimatyzator | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
32. | Klimatyzator Daikin, j.wewn. FTXS20K2V1B 2szt, nr J221573 (pom 0.28), J221643 (pom.0.32), j.zewn. Sufitowa FFQ25C2VEB -2szt. Nr J015358 (pom. 0.31), J015126 (pom. 0.35), jedn. wewn. sufit FFQ35C2VEB NR JO15345 (pom. 0.30), jedn. zewn. 5MXS90E3V3B2 NR J000524 (dach) | klimatyzator | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
33. | Klimatyzator Daikin, j.wewn. FTXS25K2V1B, nr J338364 (pom. 1.15), jedn. wewn sufit. FFQ25C2VEB 3szt. Nr J015347 (pom. 1.16) J015360 (pom. 1.18) J015362 (pom. 1.19) j.zewn 5MXS90E3V3B2. (dach) | klimatyzator | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
34. | Klimatyzator Daikin, j.wewn. FTXS20K2V1B, nr J202518 (pom. 1.33), j.zewn RXS20L2V1B nr J013072 (dach) | klimatyzator | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
35. | Klimatyzator Daikin, j.zewn JEHCCU0100CH1 nr N00160 (dach), jednostką wewnętrzną jest chłodnica przy centrali C5 | klimatyzator | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
36. | Centrala wentylacyjna VBW C1, nr C37008/15 | centrala wentylacyjna | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
37. | Centrala wentylacyjna VBW C2, nr C37009/15 | centrala wentylacyjna | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
38. | Centrala wentylacyjna VBW C3, nr C37011/15 | centrala wentylacyjna | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
39. | Centrala wentylacyjna VBW C4, nr C37012/15 | centrala wentylacyjna | KPP Myślibórz | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
40. | Klimatyzator Daikin FCQG35FVEB/RZQSG71L3V1B | klimatyzator | KPP Łobez | ul. Wojska Polskiego 2 | 2 |  | 1
41. | Klimatyzator Fujitsu | klimatyzator | KPP Łobez | ul. Wojska Polskiego 2 | 1 |  | 1
42. | Klimatyzator GREE | klimatyzator | KPP Łobez | ul. Wojska Polskiego 2 | 1 |  | 1
43. | Klimatyzator split firmy MDV MSR1-24HRDN14-Q | klimatyzator | KPP Łobez | ul. Wojska Polskiego 2 | 1 |  | 1
44. | Klimatyzator VRF firmy MDV V140W/DRN1/D71G/D36G/D56G | klimatyzator | KPP Łobez | ul. Wojska Polskiego 2 | 1 |  | 1
45. | Centrala wentylacyjna AWKO 0710H KLIMOR | centrala wentylacyjna | KPP Łobez | ul. Wojska Polskiego 2 | 1 |  | 1
46. | centrala wentylacyjna VR-700 DCV z nagrzewnica SYSTEMAIR | centrala wentylacyjna | KPP Łobez | ul. Wojska Polskiego 2 | 1 |  | 1
47. | Klimatyzator Mitsubishi | klimatyzator | PP Dobra | ul. Ofiar Katynia 2 | 1 |  | 1
48. | Klimatyzator Split Pro+ | klimatyzator | KP Resko | ul. Żeromskiego 2 | 2 |  | 1
49. | Klimatyzator Split WTB18DS | klimatyzator | KP Resko | ul. Żeromskiego 2 | 1 |  | 1
50. | Klimatyzator Kaisai KWX-12HRGI /O | klimatyzator | KP Węgorzyno | ul. Runowska 40 | 1 |  | 1
51. | Jednostka zewnętrzna | klimatyzator | KPP Stargard | ul. Warszawska 29 | 15 |  | 1
52. | Centrala wentylacyjna | centrala wentylacyjna | KPP Stargard | ul. Warszawska 29 | 5 |  | 1
53. | Nagrzewnica kanałowa | nagrzewnica | KPP Stargard | ul. Warszawska 29 | 1 |  | 1
54. | Agregat do centrali | agregat | KPP Stargard | ul. Warszawska 29 | 1 |  | 1
55. | Jednostka wewnętrzna | klimatyzator | KPP Stargard | ul. Warszawska 29 | 23 |  | 1
56. | Klimatyzator GREE typ GWH12FK-K3DNA5 sn:4E35530004897 | klimatyzator | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
57. | Klimatyzator GREE typ GWH12FK-K3DNA5 sn:4E35530005319 | klimatyzator | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
58. | Klimatyzator Multi split 3 GREE typ GWH1BA-K3DNA2 | klimatyzator | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
59. | Klimatyzator Multi split 3 GREE typ GWH1BA-K3DNA2 | klimatyzator | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
60. | Klimatyzator GREE typ GWH09FK-K3DNA5J sn. Jed.wew. 4E35530003799 | klimatyzator | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
61. | Klimatyzator GREE typ GWH18KG-K3DNA5 sn:4E38630001664 | klimatyzator | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1 | -
62. | Klimatyzator GREE typ GWH18KG-K3DNA5 sn:4E38630001655 | klimatyzator | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
63. | Klimatyzator GREE typ GWH18K3CI sn:9815120001313 | klimatyzator | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
64. | Klimatyzator MULTI 3 GREE typ GWH18KG-K3DNA5 sn:81390300001038,36,65 | klimatyzator | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
65. | Klimatyzator Daikin jedn. zewn. RKS60F3V1B nr J006410, jedn. wewn. FTXS60GV1B nr E020290 | klimatyzator | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
66. | Centrala wentylacyjna C1VTS typ VS-21-R-RH sn:8-110-14-3021-00173 | centrala wentylacyjna | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
67. | Centrala wentylacyjna C2 SALDA RIS-100HE sn:200000035818 | centrala wentylacyjna | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
68. | Centrala wentylacyjna C3 SALDA VEKA 850-6.0-L1 sn:200000030245 | centrala wentylacyjna | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
69. | Centrala wentylacyjna C4 SALDA RIS -700 HE sn:200000036754 | centrala wentylacyjna | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
70. | Centrala wentylacyjna C5 VTS typ VS-30-GH sn:8-110-14-3030-00112 | centrala wentylacyjna | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
71. | Kurtyna powietrza z panelem sterowania | klimatyzator | KPP Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
[7 empty] | RAZEM: | 0