…………………………… Szczecin, dn. 05.06.2024 r.

 (pieczęć adresowa Zamawiającego)

**Dot. postępowania w zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych będących w użytkowaniu komórek organizacyjnych i jednostek terenowych KWP w Szczecinie.**

Dane oraz adres Zmawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin.

W dniu 05.06.2024 r. wpłynęło zapytanie o treści:

**„Proszę o wyjaśnienie zapisu w zapytaniu:**

**- sprawdzenie wydajności wentylacji mechanicznej tj. ilości wymienionego powietrza i ciągu we wszystkich kanałach**

**Czy dotyczy kanałów bezpośrednio wchodzących do centrali bezpośrednio przy centrali czy wszystkich kanałów w obiekcie?**

**Odpowiedź:**

1. Z treści Zapytania ofertowego Zamawiający usuwa zapis w pkt 4:

„sprawdzenie wydajności wentylacji mechanicznej tj. ilości wymienianego powietrza i ciągu
we wszystkich kanałach”

2. Zapis o treści:

„po przeprowadzonym przeglądzie central wentylacyjnych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu protokoły z przeglądów z uwzględnieniem pomiarów wydatków wentylacji mechanicznej”

Zamawiający zastępuje zapisem:

„po przeprowadzonym przeglądzie central wentylacyjnych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu protokoły z przeglądów”

………………………………

 (podpis Kierownika komórki zamawiającej)