…………………………… Szczecin, dn. 10.06.2024 r.

 (pieczęć adresowa Zamawiającego)

**Dot. postępowania w zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych będących w użytkowaniu komórek organizacyjnych i jednostek terenowych KWP w Szczecinie.**

Dane oraz adres Zmawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin.

W dniu 07.06.2024 r. wpłynęło zapytanie o treści:

**Pytanie nr 1**

Jaki ubytek traktujemy jako nieszczelność a jaki wymiana całkowita czynnika chłodniczego
w urządzeniach. Proszę o podanie dla każdego czynnika, ponieważ każdy czynnik można uzupełniać inaczej?

**Odpowiedź:**

Serwisant po wykonaniu testu szczelności instalacji chłodniczej w przypadku wykrycia wycieku powinien usunąć nieszczelność, lub w razie niemożliwości usunięcia wpisać przyczynę w protokole serwisowania. Ilość czynnika chłodniczego uzupełnianego w systemie powinna być zgodna z wytycznymi Producenta, jak również na etykiecie urządzenia.

**Pytanie nr 2**

W zakresie czynności podczas przeglądu Zamawiający napisał wymiana filtrów w związku z tym proszę
o podanie rozmiarów i ilości tych filtrów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem rozmiarów i ilości filtrów. Oferent na podstawie typu centrali powinien oszacować koszt wymiany i podać cenę ryczałtową filtrów.

………………………………

 (podpis Kierownika komórki zamawiającej)