## zadanie D
Załącznik nr 1 do Umowy (Zadanie D)
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
LP | Nazwa urządzenia |  | Miejsce użytkowania |  |  | ilość urządzeń | jednostkowa cena przeglądu i konserwacji brutto | ilość przeglądów i konserwacji | Oferowana wartość brutto ( ilość*cena jednostkowa*1)
|  |  | nazwa jednostkilub komórki organizacyjnej | pomieszczenie | adres
1. | Klimatyzator GREE GWH24QE-K6DNA, NR SER. 4M95610003169 | klimatyzator | KPP Gryfino | dyżurka | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
2. | Klimatyzator FUJITSU ASYG18LFCA, NR SER. E090848 | klimatyzator | KPP Gryfino | pom. 120 | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
3. | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna VBW, nr C 38606/15, filtr 375x330x50, 2 szt. | centrala wentylacyjna | KPP Gryfino | pom. 04 | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
4. | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna VBW, nr C 38607/15, filtr 592x490x100, 2 szt. | centrala wentylacyjna | KPP Gryfino | pom. 25 | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
5. | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna VBW, nr C 38608/15, filtr 879x592x100, 2 szt. | centrala wentylacyjna | KPP Gryfino | pom. 25 | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
6. | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna VBW, nr C 38609/15, filtr 375x330x50, 2 szt. | centrala wentylacyjna | KPP Gryfino | PdOZ | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
7. | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna VBW, nr C 38610/15, filtr 592x490x100, 2 szt. | centrala wentylacyjna | KPP Gryfino | pom. 136 | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
8. | Klimatyzator LG, P18ELNS2 nr 505KAGS0G071 | klimatyzator | KPP Gryfino | pom. 20 | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
9. | Klimatyzator LG, jednostka sufitowa model CT 12, nr 510KCCV0BW91 | klimatyzator | KPP Gryfino | pom. 27 | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
10. | Klimatyzator LG, MS09AQ nr 504KCHE0HA29 | klimatyzator | KPP Gryfino | dyżurka | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
11. | Klimatyzator LG, MS09AQ NR SER. 501KCA80VX24 | klimatyzator | KPP Gryfino | dyżurka | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
12. | Klimatyzator LG, PO9RLNSB | klimatyzator | KPP Gryfino | pom. 102 | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
13. | Klimatyzator LG jednostka sufitowa kasetonowa CT 24 nr 508KKCEA05F12 | klimatyzator | KPP Gryfino | pom. 115 | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
14. | Klimatyzator LG, MS09AQ nr 504KCHVU0HA27 | klimatyzator | KPP Gryfino | pom. 130 | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
15. | Klimatyzator LG, MS09AQ nr 501KCMR0VX19 | klimatyzator | KPP Gryfino | pom. 129 | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
16. | Klimatyzator LG, MS09AQ nr 503KCWC0M105 | klimatyzator | KPP Gryfino | pom. 131 | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
17. | Klimatyzator LG, jednostka sufitowa kasetonowa, nr 510KCTB08X09, 510KCKJ08X13 | klimatyzator | KPP Gryfino | pom. 136 | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
18. | agregat skraplający do centrali wentylacyjnej | agregat do centrali | KPP Gryfino | dach | ul. Policyjna 2 | 3 |  | 1
19. | Klimatyzator M:MS09AQ sn:504KEOHA29 | klimatyzator | KPP Gryfino | serwerownia | ul. Policyjna 2 | 1 |  | 1
20. | Klimatyzator KAISAI typ KWX-18HRDO / KWX-18HRDI NR SER. 84014610820280 | klimatyzator | KP Chojna | pom. 8 | ul. Roosvelta 1 | 1 |  | 1
21. | Klimatyzator FUJITSU AOYG24LFCC/ASYG24LFC, NR SER. E084036 | klimatyzator | KP Barlinek | serwerownia | ul. Ogrodowa 8 | 1 |  | 1
22. | Klimatyzator FUJITSU ASYG-12LMCA sn:E079466 | klimatyzator | KP Dębno | serwerownia | ul. Kościuszki 7 | 1 |  | 1
23. | Klimatyzator Daikin typ FTXS35K2V1B/RXS35LAV1B sn:1184871/I056042 | klimatyzator | KPP Myślibórz |  | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
24. | Klimatyzator Daikin typ FTXS35K2V1B/RXS35LAV1B sn:1184871/I056046 | klimatyzator | KPP Myślibórz |  | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
25. | Klimatyzator Daikin FTXS35JV1B sn: I184716 j.zew. M:RXS35LAV1B sn:I056146 | klimatyzator | KPP Myślibórz |  | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
26. | Klimatyzator Daikin jedn. zewn. RKS60F3V1B nr J006412, jedn. wewn. FTXS60GV1B nr E020291 | klimatyzator | KPP Myślibórz | pom. 123 | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
27. | Klimatyzator Daikin, j.wewn. FTKS50K2V1B 2szt, nr J049835, J051277, j.zewn RXS50L2V1B 2szt. Nr J041893, J041767 | klimatyzator | KPP Myślibórz | pom. 128 | ul. Łużycka 21a | 2 |  | 1
28. | Klimatyzator Daikin, j.wewn. FTQ50C2VEB 1szt, nr J003748, j.zewn RXS50L2V1B 1szt. Nr J046248 | klimatyzator | KPP Myślibórz | dyżurka | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
29. | Klimatyzator Daikin, j.wewn. FFQ25C2VEB 3szt, nr J012597, J012583, J012582, j.zewn 5MXS90E3V3B2. Nr J000564 | klimatyzator | KPP Myślibórz |  | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
30. | Klimatyzator Daikin, j.wewn. FTXS35K2V1B 2szt, nr J184871, J184716, j.zewn. RXS35L2V1B. Nr J056146, J056042 | klimatyzator | KPP Myślibórz | sala odpraw 42A | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
31. | Klimatyzator Daikin, j.wewn. FTXS20K2V1B 2szt, nr J221573 (pom 0.28), J221643 (pom.0.32), j.zewn. Sufitowa FFQ25C2VEB -2szt. Nr J015358 (pom. 0.31), J015126 (pom. 0.35), jedn. wewn. sufit FFQ35C2VEB NR JO15345 (pom. 0.30), jedn. zewn. 5MXS90E3V3B2 NR J000524 (dach) | klimatyzator | KPP Myślibórz | pom. 30, 33, dyżurka | ul. Łużycka 21a | 4 |  | 1
32. | Klimatyzator Daikin, j.wewn. FTXS25K2V1B, nr J338364 (pom. 1.15), jedn. wewn sufit. FFQ25C2VEB 3szt. Nr J015347 (pom. 1.16) J015360 (pom. 1.18) J015362 (pom. 1.19) j.zewn 5MXS90E3V3B2. (dach) | klimatyzator | KPP Myślibórz | pom. 116, 118, 119 | ul. Łużycka 21a | 4 |  | 1
33. | Klimatyzator Daikin, j.wewn. FTXS20K2V1B, nr J202518 (pom. 1.33), j.zewn RXS20L2V1B nr J013072 (dach) | klimatyzator | KPP Myślibórz | pom. 133 | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
34. | Klimatyzator Daikin, j.zewn JEHCCU0100CH1 nr N00160 (dach), jednostką wewnętrzną jest chłodnica przy centrali C5 | klimatyzator | KPP Myślibórz | dach | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
35. | Klimatyzator GREE model GWH09KF, nr ser. 4E35330003799 | klimatyzator | KPP Myślibórz | pom. 207 | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
36. | Centrala wentylacyjna VBW C1, nr C37008/15, filtr 630x430x360 G7x2 szt. | centrala wentylacyjna | KPP Myślibórz | wentylatorownia | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
37. | Centrala wentylacyjna VBW C2, nr C37009/15, filtry 300x250x360 G5x2 szt. | centrala wentylacyjna | KPP Myślibórz | wentylatorownia | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
38. | Centrala wentylacyjna VBW C3, nr C37011/15 filtry 300x250x360x G5x2 szt. | centrala wentylacyjna | KPP Myślibórz | wentylatorownia | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
39. | Centrala wentylacyjna VBW C4, nr C37012/15, filtry 300x250x3600 G5x2 szt. | centrala wentylacyjna | KPP Myślibórz | wentylatorownia | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
40. | Klimatyzator Kaisai typ KWX-18KRHI/KWX-18KRHO, nr seryjny: K006181, K002791 | klimatyzator | KPP Myślibórz | serwerownia | ul. Łużycka 21a | 1 |  | 1
41. | Klimatyzator Daikin Multi jednostka zew 2x, RZQSG71, jednostka wew. FCQG35 | klimatyzator | KPP Łobez | pom.301x3, pom. 302 x3 | ul. Wojska Polskiego 2 | 6 |  | 1
42. | Klimatyzator GREE GWH18QD-K6DNA, NR SER. 4S78810003677 | klimatyzator | KPP Łobez | serwerownia | ul. Wojska Polskiego 2 | 1 |  | 1
43. | Klimatyzator split KAISAI kwx-12-H6/O, jednostka zew. 0820019, jednostka wew. 0820130 | klimatyzator | KPP Łobez | pom. 7 | ul. Wojska Polskiego 2 | 1 |  | 1
44. | Klimatyzator Kaisai typKWX/18KRHI, KWX-18KRHO, nr seryjny: K006180, K002774 | klimatyzator | KPP Łobez | serwerownia | ul. Wojska Polskiego 2 | 1 |  | 1
45. | Klimatyzator HISENS CA70BT1AG, NR SER. 10127 | klimatyzator | KPP Łobez | dyżurka | ul. Wojska Polskiego 2 | 1 |  | 1
46. | Klimatyzator VRF firmy MDV V140W/DRN1/D71G/D36G/D56G, jednostka zew. 6400002, jednostka wew. 6623400016, 0322400002, 32240010 | klimatyzator | KPP Łobez | sekretariat, Komendant, Z-ca Komendanta | ul. Wojska Polskiego 2 | 3 |  | 1
47. | Centrala wentylacyjna AWKO 0710H KLIMOR | centrala wentylacyjna | KPP Łobez |  | ul. Wojska Polskiego 2 | 1 |  | 1
48. | centrala wentylacyjna VR-700 DCV z nagrzewnica SYSTEMAIR, filtr 425x195x500 1 bszt., 495x195x200 1 szt. | centrala wentylacyjna | KPP Łobez | piwnica | ul. Wojska Polskiego 2 | 1 |  | 1
49. | Klimatyzator Mitsubishi SRK35ZS-S, nr ser. 755316969BE | klimatyzator | PP Dobra | serwerownia | ul. Ofiar Katynia 2 | 1 |  | 1
50. | Klimatyzator Daikin, jednostka zew. zew. 5MXS90 1 szt., RZQ1G00 1 sz., RZQG100 1 szt., RXS35 1 szt., RZQG100 1 szt., 5MXS90 1 szt., RZQG100 1szt., jednostka zew. X3, RXS25 1 szt., RXS251 1 szt., jednostka wew. FTXS20 2 szt., FFQ60X 2 szt. | klimatyzator | KPP Stargard | sekretariat | ul. Warszawska 29 | 15 |  | 1
51. | Centrala wentylacyjna Systemair | centrala wentylacyjna | KPP Stargard | 133 wentylatorownia, 112 | ul. Warszawska 29 | 5 |  | 1
52. | Nagrzewnica kanałowa Topvex TR03 HWL-R-CAV, 25570/1446294-002/20140310 | nagrzewnica | KPP Stargard | 133 wentylatorownia | ul. Warszawska 29 | 1 |  | 1
53. | Agregat do centrali Daikin | agregat | KPP Stargard | dach | ul. Warszawska 29 | 1 |  | 1
54. | Klimatyzatory, jednostka wewnętrzna GREE 1:1 GWH09AGA, GWH12AGA | klimatyzator | KPP Stargard | pom. 1, 2 | ul. Warszawska 29 | 23 |  | 1
55. | Klimatyzator Kaisai typ KWX-18KRHI/KWX-18KRHO, nr seryjny: K006171, K002725 | klimatyzator | KPP Stargard | serwerownia | ul. Warszawska 29 | 1 |  | 1
56. | Klimatyzator GREE typ GWH12FK-K3DNA5, nr ser. 4E35530004897 | klimatyzator | KPP Choszczno | pom. 140 | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 2 |  | 1
57. | Klimatyzator GREE typ GWH12FK-K3DNA5, nr ser. 4E35530004897 | klimatyzator | KPP Choszczno | pom. 140 | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
58. | Klimatyzator Multi split 3 GREE typ GWH1BA-K3DNA2 | klimatyzator | KPP Choszczno | sala odpraw | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 3 |  | 1
59. | Klimatyzator Multi split 3 GREE typ GWH1BA-K3DNA2 | klimatyzator | KPP Choszczno | dyżurka | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 3 |  | 1
60. | Klimatyzator GREE typ GWH09FK-K3DNA5J sn. Jed.wew. 4E35530003799 | klimatyzator | KPP Choszczno | pom. 216 | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
61. | Klimatyzator GREE typ GWH18KG-K3DNA5 sn:4E38630001664 | klimatyzator | KPP Choszczno | pom. 122 | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1 | -
62. | Klimatyzator GREE typ GWH18KG-K3DNA5 sn:4E38630001655 | klimatyzator | KPP Choszczno | pom. 122 | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
63. | Klimatyzator GREE typ GWH18K3CI sn:9815120001313 | klimatyzator | KPP Choszczno | pom. 123 | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
64. | Klimatyzator MULTI 3 GREE typ GWH18KG-K3DNA5 sn:81390300001038,36,65 | klimatyzator | KPP Choszczno | pom. 216, pom. 119, sekretariat | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 3 |  | 1
65. | Klimatyzator Daikin jedn. zewn. RKS60F3V1B nr J006410, jedn. wewn. FTXS60GV1B nr E020290 | klimatyzator | KPP Choszczno | pom. 222 | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
66. | Centrala wentylacyjna C1VTS typ VS-21-R-RH, filtr VS21, nr ser. VS-21B | centrala wentylacyjna | KPP Choszczno | pom. 144 | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
67. | Centrala wentylacyjna C2 SALDA RIS-100HE sn:200000035818 | centrala wentylacyjna | KPP Choszczno | wentylatorownia | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
68. | Centrala wentylacyjna C3 SALDA VEKA 850-6.0-L1 sn:200000030245 | centrala wentylacyjna | KPP Choszczno | wentylatorownia | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
69. | Centrala wentylacyjna C4 SALDA RIS -700 HE sn:200000036754 | centrala wentylacyjna | KPP Choszczno | wentylatorownia | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
70. | Centrala wentylacyjna C5 VTS typ VS-40-R-G W5, filtr VS30, nr ser. 8-110-14-3030-00112, 8-110-14-3040-00096 | centrala wentylacyjna | KPP Choszczno | wentylatorownia | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
71. | Kurtyna powietrza z panelem sterowania | klimatyzator | KPP Choszczno | główne wejście | ul. Bohaterów Warszawy 7 C | 1 |  | 1
[8 empty] | RAZEM: | 0