Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty

        SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rolety i żaluzje muszą posiadać atesty higieniczne dla obiektów użyteczności publicznej.
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić atest na wezwanie Zamawiającego.
2. Rolety i żaluzje muszą posiadać atest trudnopalności- min. klasy B, tj. wyroby niezapalne- brak rozgorzenia, ograniczony udział w rozprzestrzenianiu się ognia, z materiału nie wydzielają się płonące krople ani cząstki. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić atest na wezwanie Zamawiającego.
3. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedłożyć katalog potwierdzający opis tkanin dla każdej grupy, w tym m.in. skład; gramatura; grubość tkaniny; atesty; przepuszczanie światła: kolor jasny, kolor ciemny; apsorbcja światła: kolor jasny, kolor ciemny; odbicie światła: kolor jasny, kolor ciemny.
4. Zamówienia składane będą przez Zamawiającego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących czynności:
a) wykonania koniecznych pomiarów w miejscu montażu rolet i żaluzji;
b) uzgodnienia z Zamawiającym wyboru rodzaju towaru, materiału oraz kolorystyki zgodnie z Ofertą;
c) dokonania wyceny zamówienia;
d) dostarczenia i zamontowania Przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie 20 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego;
e) naprawy gwarancyjnej rolet i żaluzji w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia wady przez zamawiającego.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowanie rolet i żaluzji na okres 24 miesięcy liczonych od daty sporządzenia protokołu odbioru bez uwag.
7. Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych.
8. Koszt dojazdu w obie strony do Zamawiającego oraz transportu w obie strony w celu realizacji usługi dostawy wraz z montażem i naprawy gwarancyjnej oraz pozagwarancyjnej pokrywa we własnym zakresie Wykonawca.
9. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie narzędzia i sprzęt niezbędny do realizacji Przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca poniesie we własnym zakresie koszt materiałów niezbędnych do naprawy gwarancyjnej rolet i żaluzji zamontowanych przez Wykonawcę w postaci:

a) listew obciążeniowych;
b) materiału tekstylnego;
c) łańcuszka koralikowego;
d) łącznika łańcuszka;
e) prowadnic aluminiowych;
f) napędu koralikowego;
g) osłonki łączenia łańcuszka;
h) osłonki mechanizmów;
i) stopera na łańcuszek koralikowy;
j) boczków do osłony mechanizmu rolet.

11. Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów wysokiej jakości, odpornych na odbarwienia, przeznaczonych do wielokrotnego czyszczenia o następujących parametrach:

1) Rolety tekstylne z napędem koralikowym, który zabezpiecza wypadanie łańcuszka operacyjnego

Nr	Rodzaj materiału	Skład	Gramatura	UV	Ilość kolorów	Dodatkowe wymagania
1	Grupa I	100 % poliester	170 g/m2 / (+/- 10 g/m2)	5-6	min. 3 / max. 7	Tkanina na rolety impregnowana tworzywem sztucznym
2	Grupa II	100 %	280 g/m2 / (+/- 10g/m2)	7-8	min. 3 / max. 7	Tkanina powlekana tworzywem sztucznym,100% zaciemniającym, podgumowana

2) Rolety tekstylne w kasetkach z prowadnicami aluminiowymi

Nr	Rodzaj materiału	Skład	Gramatura	UV	Ilość kolorów	Dodatkowe wymagania
1	Grupa I	100 % poliester	170 g/m2 / (+/- 10 g/m2)	5-6	min. 3 / max. 7	Tkanina na rolety impregnowana tworzywem sztucznym
2	Grupa II	100 %	280 g/m2 / (+/- 10g/m2)	7-8	min. 3 / max. 7	Tkanina powlekana tworzywem sztucznym,100% zaciemniającym, podgumowana

3) Żaluzje pionowe

Nr	Żaluzje pionowe	Skład	Gramatura	UV	Kolorystyka
1	Materiał 1	100% poliester	170 g/m2 / (+/- 10 g/m2)	5-6	min. 7 kolorów
2	Materiał 2	100% poliester	250 g/m2 / (+/- 10 g/m2)	7-8	min. 7 kolorów