Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CZĘŚCI l MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

- żarówki głównego szeregu.

- żarówki sygnalizacyjne.

- oprawki B 27 i H 14.

- dzwonki alarmowe,

- gniazda bezpiecznikowe,

- główki bezpiecznikowe,

- wstawki dolne gniazd bezpiecznikowych,

- wkładki topikowe 2-25 A,

- wkładki topikowe 32-100 A,

- pokrywy kaset przyzywowych.

- soczewki i przyciski kaset.

- styki główne i pomocnicze.

- płytki przełączników i rygli.

- sworznie z rolką do przełączników piętrowych. rygli itp.

- tulejki i rolki gumowe przełączników piętrowych. rygli itp.

- tuleje gumowe sprzęgła,

l 7.	podkładki gumowe suwaków.

- odboje gumowe różne.

- przeciwkontakty drzwi szybowych,

- zawiasy drzwi szybowych,

- gaiki drzwi szybowych,

- korki drzwi szybowych.

- cewki styczników i przekaźników.

- różne części zamienne luzowników,

- różne części zamienne krzywek ruchomych^

- kontakty KLM,

- smarowniczki wkrętne.

- łaśmy izolacyjne,

- hermetyk,

- spirytus techniczny i rozpuszczalnik (benzyna takowa).

- małogabarytowe sprężyny różne.

- wkręty do metalu i do drewna różne.

- śruby i nakrętki maszynowe różne.

- zawleczki,

- podkładki zwykle i sprężynujące,

- czyściwo,

- płótno ścierne,

- gwoździe budowlane,

- gips, cement.

- stop lutowniczy (tinol),

- krótkie odcinki różnych przewodów elektrycznych.