Załącznik nr …. do umowy

Zakres robót rzeczowych
Roboty remontowe w obiekcie koszarowym przy ul. Sienkiewicza 25 w Świnoujściu

Remont tarasu
- roboty rozbiórkowe i demontażowe: demontaż balustrady, orynnowania, skucie istniejących płytek, demontaż obróbek blacharskich, skucie istniejącej wylewki betonowej
- oczyszczenie podłoża
- wylewka naprawcza ze spadkiem od budynku
- 2 x papa termozgrzewalna
- warstwa dociskowa zbrojona (siatka zatopiona w wylewce)
- obróbka izolacyjna przy istniejących drzwi balkonowych, wykonanie ew. docieplenia
- wykonanie nowych obróbek blacharskich tarasu
- montaż nowego orynnowania
- ułożenie gresu na kleju mrozoodpornym
- dostawa i montaż nowej balustrady tarasowej o wys. 1,1 m nad poziomem posadzki

Wymiana okien oraz naprawa elewacji
demontaż dwóch okien w pomieszczeniu wraz z parapetami wewnętrznymi
- dostawa i montaż dwóch okien nowych fabrycznie z odwzorowaniem istniejącego układu, zgodnie ze szkicem (przed zamówieniem należy domierzyć elementy na miejscu)
- obróbka tynkarska po montażu okien ościeży wewnętrznych
- dostawa i montaż nowych parapetów wewnętrznych z pcv kol. biały
- mycie ściany zewnętrznej myjką ciśnieniową
- zastosowanie preparatu na pleśń/wykwity wraz z odczekaniem 24 h (nad oknem)
- gruntowanie preparatem głęboko penetrującym na ścianę
- wykonanie nowej warstwy wyprawy elewacyjnej (tynk silikatowy dopasowany kolorystycznie oraz fakturowo do istniejącego)

Remont pomieszczenia (pod tarasem)
- demontaż istniejących drzwi
- zerwanie istniejącej nawierzchni posadzkowej
- skrobanie ścian i sufitów z luźnej i łuszczącej się farby
- skasowanie wykwitów w okolicy okna - zastosowanie preparatów grzybobójczych oraz farby na zacieki
- malowanie ścian na kol. 7047 oraz sufitu na kol. biały (na ścianach zastosować biały pas gr. do 5 cm przy suficie)
- malowanie grzejników i rur grzewczych na biało
- wykonanie nowej posadzki z wykładziny pcv wraz z wywinięciem cokołu na ścianę
- montaż nowych fabrycznie drzwi 80P, kol. biały lub szary
- demontaż istniejących oraz montaż nowych: 6 szt. gniazd wtykowych, 2 włączników, 10 opraw oświetleniowych LED

Sanitariat
- likwidacja zabudowy szachtowej przy natrysku
- demontaż ścianki między natryskami
- skucie istniejących płytek ściennych i podłogowych w pom. 2.7
- demontaż istniejącego okna
- dostawa i montaż nowych okienek z odwzorowaniem istniejącego układu
- obróbka tynkarska po wstawieniu nowego okna (od zewnątrz i wewnątrz)
- czyszczenie głęboko penetrującą chemią płytek w pom. 2.5
- malowanie płytek ściennych na biało – pom. 2.5
- demontaż dwóch par istniejących drzwi – 80P, 90P
- dostawa i montaż nowych drzwi
- wykonanie nowych płytek posadzkowych w pom. 2.7
- ułożenie glazury w kol. białym w pom. 2.7 na wys. 2 m od posadzki
- dostawa i montaż zabudowy HPL dla natrysków (ścianka działowa, dwoje drzwi z zamkiem łazienkowym)
- malowanie ścian powyżej płytek oraz sufitu na kol. biały
- demontaż brodzików + kabina (2 szt.), baterii natryskowych (2 szt.), umywalki + bateria (1 szt.)
- demontaż i montaż nowych rur wod.-kan. wraz z wykonaniem nowych podejść pod urządzenia wraz z armaturą (w tym pralka)
- malowanie grzejnika i rur grzewczych na biało
- montaż brodzika 80cmx80cm – 2 szt.
- montaż umywalki + bateria– 1 szt.
- montaż baterii natryskowych – 2 szt.
- wentylacja – wymiana kratek wentylacyjnych, wentylator (1 szt.)