Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

- Nazwa: Zakup masztu oświetleniowego z lampą LUMAPHORE LED 600 XL                             z przeznaczeniem dla Komórki Regionalnej II Zespołu DVI ( Disaster Victim Identyfication) KWP w Szczecinie w ilości  2 zestawy.

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa i numer katalogowy zaproponowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Maszt oświetleniowy z lampą LUMAPHORE LED 600 XL 2 zestawy składające się z: LAMPA-2 szt Moc 580W 990 W 1770 W Stopień ochrony IP65 Temperatura pracy -15 /+40 °C Powierzchnia oświetlenia 3 200m2 Moc światła 76 200 lm Średnica 225 mm Wysokość 910 mm Waga do 8 kg Skrzynia transportowa STATYW-2 szt Dedykowany do lampy dookólnej Zasięg roboczy ramienia min. 3,2 m Podnoszony za pomocą systemu korbowego, waga około 26 kg Możliwością pionowania za pomocą regulacji nóg statywu Pokrowiec transportowy PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 230V 40M-2 szt Bęben przedłużacza wykonany z litej gumy, odporny na uszkodzenia Odporny na działanie olejów i smarów Stabilny stelaż z rur stalowych Przedłużacz wyposażony w prowadnicę kabla i płynny hamulec na osi bębna Termowyłacznik 3 gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym 230V 16A IP68 Wtyczka 230V 16A IP68 Klasa szczelności: IP67 Długość przewodu: 40 m Rodzaj przewodu: H07RN-F 3G2,5 Średnica bębna: 290 mm Wymiary ok: 37 x 31,5 x 29 cm |  |

Proponowany termin gwarancji:

cena brutto za zestaw .………………………………. złotych PLN

Razem brutto wartość zamówienia ……………………… złotych PLN

………………………………………….		…………………………………..

(miejscowość , data) 					(podpis oferenta)