Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Nazwa: Zakup wirówek laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP                 w Szczecinie w ilości 5 szt.

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa i numer katalogowy zaproponowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka Centrifuge 5425 – szt. 4 Panel sterowania z klawiaturą ułatwiającą czyszczenie Rotor FA-24x2 z pokrywą szczelną na aerozole Bez chodzenia Zasilanie 230V, 50 – 60 Hz Prędkość max. min. 15 000 rpm |  |
| 2. | Wirówka Centrifuge 5702 – szt. 1 Bez chłodzenia Rotor A-4-38 z adapterami do probówek stożkowych 15/50 mL 2 zestawy po 2 adaptery Zasilanie 230V, 50 – 60 Hz Prędkość 100 – 4400 rpm ThermoTop®, z technologią condens.protect – szt. 1 Do użycia z Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0/FP oraz ThermoMixer® C i z Eppendorf SmartBlocks 0,5 mL, 1,5 mL, 2,0 mL, płytek PCR 96 i PCR 384 Eppendorf SmartBlock 2.0 mL – szt. 1 Termoblok na 24 probówki reakcyjne 2,0 mL Zawiera Transfer Rack 1,5/2,0 mL Do pracy z ThermoMixer C / ThermoStat C |  |

Proponowany termin gwarancji:

Poz 1  cena brutto za szt.………………………………. złotych PLN

Poz 1 wartość brutto za 4 szt…………………………….złotych PLN

Poz. 2 cena brutto za szt..………………………………. złotych PLN

Razem brutto wartość zamówienia ……………………… złotych PLN

………………………………………….		…………………………………..

(miejscowość , data) 					(podpis oferenta)